## Indice
Anejo III
Fichas para justificar el control de la conformidad de procesos de ejecución
hoja nº
Control de conformidad de lotes de ejecución (1 página) | 1
Control de conformidad de lotes de ejecución (2 páginas) | 2
Justificación de no conformidad en los procesos de ejecución | 3
Programación unidades de inspección de cimentación. Opción normal | 4
Programación unidades de inspección de muros. Opción normal | 5
Programación unidades de inspección de pilares in situ. Opción normal | 6
Programación unidades de inspección de vigas y forjados. Opción normal | 7
Programación comprobaciones en procesos de cimentación. Opción simplificada | 8
Programación comprobaciones en procesos de muros. Opción simplificada | 9
Programación comprobaciones en procesos de pilares in situ. Opción simplificada | 10
Programación comprobaciones en procesos de vigas y forjados. Opción simplificada | 11
C01. Registro proceso ejecución. Control de gestión de acopios | 12
C02. Registro proceso ejecución. Replanteos | 13
C03. Registro proceso ejecución. Operaciones previas colocación armaduras | 14
C04. Registro proceso ejecución. Despiece de planos de armaduras según proyecto | 15
C05. Registro proceso ejecución. Elaboración armaduras, mediante atado o soldadura | 16
C06. Registro proceso ejecución. Uniones de los prefabricados | 17
C07. Registro proceso ejecución. Encofrado | 18
C08A. Registro proceso ejecución. Montaje armaduras pasivas (antes hormigonado) | 19
C08B. Registro proceso ejecución. Montaje armaduras pasivas (soladura y emp. mec,) | 20
C09. Registro proceso ejecución. Vertido y compactación del hormigón | 21
C10. Registro proceso ejecución. Desencofrado | 22
C11. Registro proceso ejecución. Curado | 23
C12. Registro proceso ejecución. Acabado | 24

## 1) Lotes 1pag
1
LOTES | CONTROL CONFORMIDAD DE LOTES DE EJECUCIÓN
OBRA: |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DIRECCIÓN: |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
Elementos de la estructura | Tamaño máximo del lote (Tabla 63.1 Código) | Total medición: superficie - longitud - volumen (cimentación) | Nº de lotes | Denominación | Fechas (A/R) | Registro no conformidad
Cimentación (Zapatas, losas, pilotes, etc..) | Elementos de cimentación correspondientes a 250 m2 de superficie, sin rebasar 10 elementos |  |  |  | A
R
Muros portantes de edificación | 50 m de muro |  |  |  | A
R
Pilares in situ en edificación | 250 m2 de superficie construida 2 plantas |  |  |  | A
R
A
R
A
R
Vigas, forjados y otros elementos trabajando a flexión en edificación | 250 m2 de superficie construida 2 plantas 50 m de muro de contención |  |  |  | A
R
A
R
A
R
Director de Ejecución de Obra

## 2) Lotes 2pag
2
LOTES | CONTROL CONFORMIDAD DE LOTES DE EJECUCIÓN
OBRA: |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DIRECCIÓN: |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
Elementos de la estructura | Tamaño máximo del lote (Tabla 63.1 Código) | Total medición: superficie - longitud - volumen (cimentación) | Nº de lotes | Denominación | Fechas (A/R) | Registro no conformidad
Cimentación (Zapatas, losas, pilotes, etc..) | Elementos de cimentación correspondientes a 250 m2 de superficie, sin rebasar 10 elementos |  |  |  | A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Muros portantes de edificación | 50 m de muro |  |  |  | A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Pilares in situ en edificación | 250 m2 de superficie construida 2 plantas |  |  |  | A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Vigas, forjados y otros elementos trabajando a flexión en edificación | 250 m2 de superficie construida 2 plantas 50 m de muro de contención |  |  |  | A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
Director de Ejecución de Obra

## 3) No conformidad
3
NC | JUSTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD |  | Procesos de ejecución
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN:
LOCALIZACIÓN: |  |  | FECHA:
OBRA: |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
1. Descripción de No Conformidad:
2. Acciones informativas:
3. Acciones correctoras:
4. Resultado de las acciones:
Aceptación |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
Fecha acept./rechazo

## 4) Op.normal Cimentación
4
CIMENTACIÓN |  |  |  | Programación Unidades Inspección
OBRA: |  |  |  | LOTE:
Frecuencias de comprobación para nivel de control normal de las unidades de inspección. OPCIÓN NORMAL
Nº ficha | Proceso de ejecución | Tamaño máximo unidad inspección | Nº mínimo de UI a comprobar |  | Nº U.I. a comprobar | Registro justificación del control3
|  |  | Autocontrol1 | DF2
C01 | Gestión de los acopios | Acopio de cada material, forma de suministro, fabricante y partida que se emplean en cada lote de ejecución | 100% de acopio de material, mismo suministro, fabricante y partida | Acopio correspondiente a 3 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
C02 | Replanteo | Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar en el caso de edificación | 2 (número U.I. 20% de cada planta o nivel a ejecutar) | 1 (número U.I. 20% de cada planta o nivel a ejecutar)
C03 | Operaciones previas | - | 1 | 1
C04 | Despiece de planos de armaduras | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras | 1 (número U.I. 1 remesa de armaduras) | 1 (número U.I. 1 remesa de armaduras)
C05 | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente | Conjunto de armaduras elaboradas en 1/4 de jornada (4 unidades por jornada) | 2 (número U.I. conjunto ¼ jornada o 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada) | 1 (número U.I. conjunto ¼ jornada o 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada)
C07 y C10 | Encofrados y desencofrados | Encofrado de cada elemento de cimentación | 50% de los elementos | 10% de los elementos
C08A y C08B | Montaje de armaduras pasivas | Armadura de cada elemento de cimentación | 50% de los elementos si volumen inferior a 350 m3 (número U.I. en volúmenes superiores a 350 m3, armadura media jornada) | 10% de los elementos si volumen inferior a 350 m3 (número U.I. en volúmenes superiores a 350 m3, armadura media jornada)
C09 | Vertido y compactación del hormigón | Hormigón de cada elemento de cimentación (4) | 50% de los elementos si volumen inferior a 350 m3 (número U.I. en volúmenes superiores a 350 m3, hormigón de 5 amasadas) | 10% de los elementos si volumen inferior a 350 m3 (número U.I. en volúmenes superiores a 350 m3, hormigón de 5 amasadas)
C11 | Curado del hormigón | Curado del hormigón de cada elemento de cimentación (5) | Superficie del 50% de los elementos, si volumen inferior a 350 m3 (número U.I. en volúmenes superiores a 350 m3, curado de cada una de las juntas de hormigonado) | Superficie del 10% de los elementos, si volumen inferior a 350 m3 (número U.I. en volúmenes superiores a 350 m3, curado de cada una de las juntas de hormigonado)
C12 | Acabado | Acabado de la superficie vista del hormigón de cada elemento de cimentación | Superficie del 50% de los elementos | Superficie del 10% de los elementos
(1) Autocontrol del constructor.
(2) Control de la dirección facultativa o, en su caso, del director de ejecución de obra.
(3) Ficha o registro para justificar el control del proceso ejecución.
(4) Si volumen cimentación superior a 350 m3 - Hormigón procedente de cinco amasadas
(5) Si volumen cimentación superior a 350 m3 - Curado correspondiente a cada una de las juntas de hormigonado o a la superficie final del elemento

## 5) Op.normal Muros
5
MUROS |  |  |  | Programación Unidades Inspección
OBRA: |  |  |  | LOTE:
Frecuencias de comprobación para nivel de control normal de las unidades de inspección. OPCIÓN NORMAL
Nº ficha | Proceso de ejecución | Tamaño máximo unidad inspección | Nº mínimo de UI a comprobar |  | Nº U.I. a comprobar | Registro justificación del control3
|  |  | Autocontrol1 | DF2
C01 | Gestión de los acopios | Acopio de cada material, forma de suministro, fabricante y partida que se emplean en cada lote de ejecución | 100% de acopio de material, mismo suministro, fabricante y partida | Acopio correspondiente a 3 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
C02 | Replanteo | Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar en el caso de edificación | 2 (número U.I. 20% de cada planta o nivel a ejecutar) | 1 (número U.I. 20% de cada planta o nivel a ejecutar)
C04 | Despiece de planos de armaduras | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras | 1 (número U.I. 1 remesa de armaduras) | 1 (número U.I. 1 remesa de armaduras)
C05 | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente | Conjunto de armaduras elaboradas en 1/4 de jornada (4 unidades por jornada) | 2 (número U.I. conjunto ¼ jornada o 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada) | 1 (número U.I. conjunto ¼ jornada o 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada)
C07 y C10 | Encofrados y desencofrados | Encofrado de 5m de muro, en su caso | 1 (número U.I. cada 5 m de muro) | 1 (número U.I. cada 5 m de muro)
C08A y C08B | Montaje de armaduras pasivas | Armadura correspondiente a 5m de muro, en su caso | 15 (número U.I. cada 5 m de muro) | 3 (número U.I. cada 5 m de muro)
C09 | Vertido y compactación del hormigón | Hormigón correspondiente a 5m de muro, en su caso | 3 (número U.I. cada 5 m de muro) | 1 (número U.I. cada 5 m de muro)
C11 | Curado del hormigón | Curado correspondiente a 5m de muro, en su caso | 3 (número U.I. cada 5 m de muro) | 1 (número U.I. cada 5 m de muro)
C12 | Acabado | Superficie de cada 5m de muro, en su caso | 3 (número U.I. cada 5 m de muro) | 1 (número U.I. cada 5 m de muro)
(1) Autocontrol del constructor.
(2) Control de la dirección facultativa o, en su caso, del director de ejecución de obra.
(3) Ficha o registro para justificar el control del proceso ejecución.

## 6) Op.normal Pilares
6
PILARES IN SITU |  |  |  | Programación Unidades Inspección
OBRA: |  |  |  | LOTE:
Frecuencias de comprobación para nivel de control normal de unidades de inspección. OPCIÓN NORMAL
Nº ficha | Proceso de ejecución | Tamaño máximo unidad inspección | Nº mínimo de UI a comprobar |  | Nº U.I. a comprobar | Registro justificación del control3
|  |  | Autocontrol1 | DF2
C01 | Gestión de los acopios | Acopio de cada material, forma de suministro, fabricante y partida que se emplean en cada lote de ejecución | 100% de acopio de material, mismo suministro, fabricante y partida | Acopio correspondiente a 3 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
C02 | Replanteo | Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar en el caso de edificación | 2 (número U.I. 20% de cada planta o nivel a ejecutar) | 1 (número U.I. 20% de cada planta o nivel a ejecutar)
C04 | Despiece de planos de armaduras | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras | 1 (número U.I. 1 remesa de armaduras) | 1 (número U.I. 1 remesa de armaduras)
C05 | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente | Conjunto de armaduras elaboradas en 1/4 de jornada (4 unidades por jornada) | 2 (número U.I. conjunto ¼ jornada o 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada) | 1 (número U.I. conjunto ¼ jornada o 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada)
C07 y C10 | Encofrados y desencofrados | Encofrado de cada pilar | 1 (número U.I. cada pilar) | 1 (número U.I. cada pilar)
C08A y C08B | Montaje de armaduras pasivas | Armadura de cada pilar | 15 (número U.I. cada pilar) | 3 (número U.I. cada pilar)
C09 | Vertido y compactación del hormigón | Hormigón correspondiente a cada pilar | 3 (número U.I. cada pilar) | 1 (número U.I. cada pilar)
C11 | Curado del hormigón | Curado de la superficie de cada pilar | 3 (número U.I. cada pilar) | 1 (número U.I. cada pilar)
C12 | Acabado | Superficie de cada pilar | 3 (número U.I. cada pilar) | 1 (número U.I. cada pilar)
(1) Autocontrol del constructor.
(2) Control de la dirección facultativa o, en su caso, del director de ejecución de obra.
(3) Ficha o registro para justificar el control del proceso ejecución.

## 7) Op.normal Vigas y forjados
7
VIGAS Y FORJADOS |  |  |  | Programación Unidades Inspección
OBRA: |  |  |  | LOTE:
Frecuencias de comprobación para nivel de control normal de las unidades de inspección. OPCIÓN NORMAL
Nº ficha | Proceso de ejecución | Tamaño máximo unidad inspección | Nº mínimo de UI a comprobar |  | Nº U.I. a comprobar | Registro justificación del control3
|  |  | Autocontrol1 | DF2
C01 | Gestión de los acopios | Acopio de cada material, forma de suministro, fabricante y partida que se emplean en cada lote de ejecución | 100% de acopio de material, mismo suministro, fabricante y partida | Acopio correspondiente a 3 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
C02 | Replanteo | Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar en el caso de edificación | 2 (número U.I. 20% de cada planta o nivel a ejecutar) | 1 (número U.I. 20% de cada planta o nivel a ejecutar)
C04 | Despiece de planos de armaduras | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras | 1 (número U.I. 1 remesa de armaduras) | 1 (número U.I. 1 remesa de armaduras)
C05 | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente | Conjunto de armaduras elaboradas en 1/4 de jornada (4 unidades por jornada) | 2 (número U.I. conjunto ¼ jornada o 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada) | 1 (número U.I. conjunto ¼ jornada o 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada)
C07 y C10 | Encofrados y desencofrados | Encofrado de cada elemento | 50% de los elementos (número U.I. cada elemento) | 10% de los elementos (número U.I. cada elemento)
C08A y C08B | Montaje de armaduras pasivas | Armadura de cada elemento | 50% de los elementos (número U.I. cada elemento) | 10% de los elementos (número U.I. cada elemento)
C09 | Vertido y compactación del hormigón | Hormigón de cada elemento | 50% de los elementos (número U.I. cada elemento) | 10% de los elementos (número U.I. cada elemento)
C11 | Curado del hormigón | Curado de cada superficie | 50% de los elementos (número U.I. cada elemento) | 10% de los elementos (número U.I. cada elemento)
C12 | Acabado | Superficie de cada elemento | 50% de los elementos (número U.I. cada elemento) | 10% de los elementos (número U.I. cada elemento)
(1) Autocontrol del constructor.
(2) Control de la dirección facultativa o, en su caso, del director de ejecución de obra.
(3) Ficha o registro para justificar el control del proceso ejecución.

## 8) Op.simplificada Cimentación
8
CIMENTACIÓN |  |  | Programación comprobaciones
OBRA: |  |  | LOTE:
Frecuencias de comprobación para nivel de control normal. OPCION SIMPLIFICADA
Nº ficha | Procesos de ejecución | Autocontrol1 | DF2 | Nº Comprobaciones | Registro justificación del control3
C01 | Gestión de los acopios | 50 % del acopio correspondiente a cada material, forma de suministro, fabricante y partida | Acopio correspondiente a 2 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
C02 | Replanteo | Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar | Replanteos correspondientes a un 10% de cada planta o nivel a ejecutar
C03 | Operaciones previas | 1 | 1
C04 | Despiece de planos de armaduras | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras. | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras.
C05 | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente (incluyendo procesos de enderezado, corte, doblado y armado, en su caso) | 2 | 1
C07 y C10 | Encofrados y desencofrados | 50% de los elementos | 10% de los elementos
C08A y C08B | Montaje de armaduras pasivas | 50% de los elementos | 10% de los elementos
C09 | Vertido y compactación del hormigón | Hormigón correspondiente al 50% de los elementos | Hormigón correspondiente al 10% de los elementos
C11 | Curado del hormigón | Superficie del 50% de los elementos | Superficie del 10% de los elementos
C12 | Acabado | Superficie del 50% de los elementos | Superficie del 10% de los elementos
(1) Autocontrol del constructor.
(2) Control de la dirección facultativa o, en su caso, del director de ejecución de obra.
(3) Ficha o registro para justificar el control del proceso ejecución.

## 9) Op.simplificada Muros
9
MUROS |  |  | Programación comprobaciones
OBRA: |  |  | LOTE:
Frecuencias de comprobación para nivel de control normal. OPCION SIMPLIFICADA
Nº ficha | Procesos de ejecución | Autocontrol1 | DF2 | Nº Comprobaciones | Registro justificación del control3
C01 | Gestión de los acopios | 50 % del acopio correspondiente a cada material, forma de suministro, fabricante y partida | Acopio correspondiente a 2 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
C02 | Replanteo | Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar | Replanteos correspondientes a un 10% de cada planta o nivel a ejecutar
C04 | Despiece de planos de armaduras | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras. | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras.
C05 | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente (incluyendo procesos de enderezado, corte, doblado y armado, en su caso) | 2 | 1
C07 y C10 | Encofrados y desencofrados | 50% de los elementos (se considerará un elemento cada 5m de muro). | 10% de los elementos (se considerará un elemento cada 5m de muro).
C08A y C08B | Montaje de armaduras pasivas | Armadura correspondiente a 5m de muro. | Armadura correspondiente a 5m de muro.
C09 | Vertido y compactación del hormigón | Hormigón correspondiente a 5m de muro. | Hormigón correspondiente a 5m de muro.
C11 | Curado del hormigón | Cada 5 m de muro. | Cada 5 m de muro.
C12 | Acabado | Cada 5 m de muro. | Cada 5 m de muro.
(1) Autocontrol del constructor.
(2) Control de la dirección facultativa o, en su caso, del director de ejecución de obra.
(3) Ficha o registro para justificar el control del proceso ejecución.

## 10) Op.simplificada Pilares
10
PILARES IN SITU |  |  | Programación comprobaciones
OBRA: |  |  | LOTE:
Frecuencias de comprobación para nivel de control normal. OPCION SIMPLIFICADA
Nº ficha | Procesos de ejecución | Autocontrol1 | DF2 | Nº Comprobaciones | Registro justificación del control3
C01 | Gestión de los acopios | 50 % del acopio correspondiente a cada material, forma de suministro, fabricante y partida | Acopio correspondiente a 2 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
C02 | Replanteo | Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar | Replanteos correspondientes a un 10% de cada planta o nivel a ejecutar
C04 | Despiece de planos de armaduras | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras. | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras.
C05 | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente (incluyendo procesos de enderezado, corte, doblado y armado, en su caso) | 2 | 1
C07 y C10 | Encofrados y desencofrados | 50 % de los elementos. | 10 % de los elementos.
C08A y C08B | Montaje de armaduras pasivas | 50 % de los elementos, mínimo 15 elementos. | 10 % de los elementos, mínimo 3 elementos.
C09 | Vertido y compactación del hormigón | Hormigón correspondiente al 50% de los elementos | Hormigón correspondiente al 10% de los elementos
C11 | Curado del hormigón | Superficie del 50% de los elementos | Superficie del 10% de los elementos
C12 | Acabado | Superficie del 50% de los elementos | Superficie del 10% de los elementos
(1) Autocontrol del constructor.
(2) Control de la dirección facultativa o, en su caso, del director de ejecución de obra.
(3) Ficha o registro para justificar el control del proceso ejecución.

## 11) Op.simplificada Vigas y for
11
VIGAS Y FORJADOS |  |  | Programación comprobaciones
OBRA: |  |  | LOTE:
Frecuencias de comprobación para nivel de control normal. OPCION SIMPLIFICADA
Nº ficha | Procesos de ejecución | Autocontrol1 | DF2 | Nº Comprobaciones | Registro justificación del control3
C01 | Gestión de los acopios | 50 % del acopio correspondiente a cada material, forma de suministro, fabricante y partida | Acopio correspondiente a 2 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
C02 | Replanteo | Replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar | Replanteos correspondientes a un 10% de cada planta o nivel a ejecutar
C04 | Despiece de planos de armaduras | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras. | Planillas correspondientes a una remesa de armaduras.
C05 | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente (incluyendo procesos de enderezado, corte, doblado y armado, en su caso) | 2 | 1
C07 y C10 | Encofrados y desencofrados | 50% de los elementos (se considerará un elemento cada 50 m2). | 10% de los elementos (se considerará un elemento cada 50 m2).
C08A y C08B | Montaje de armaduras pasivas | 50 % de los elementos, mínimo 15 elementos. | 10 % de los elementos, mínimo 3 elementos.
C09 | Vertido y compactación del hormigón | Hormigón correspondiente al 50% de los elementos (se considerará un elemento cada 50 m2). | Hormigón correspondiente al 10% de los elementos (se considerará un elemento cada 50 m2).
C11 | Curado del hormigón | Superficie del 50% de los elementos (se considerará un elemento cada 50 m2). | Superficie del 10% de los elementos (se considerará un elemento cada 50 m2).
C12 | Acabado | Superficie del 50% de los elementos (se considerará un elemento cada 50 m2). | Superficie del 10% de los elementos (se considerará un elemento cada 50 m2).
(1) Autocontrol del constructor.
(2) Control de la dirección facultativa o, en su caso, del director de ejecución de obra.
(3) Ficha o registro para justificar el control del proceso ejecución.

## 12) C01
12
C01 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Control de la gestión de acopios
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 22.1
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Control de la gesión de acopios | Se comprueba que el Constructor dispone de un sistema de gestión de los materiales, productos y elementos que se van a colocar en la obra, de manera que se asegure la trazabilidad de los mismos. Dicho sistema de gestión presenta, al menos, las siguientes características:
[7 empty] | SÍ | NO
Dispone de un registro de suministradores de la obra, con identificación completa de los mismos y de los materiales y productos suministrados,
Dispone de un sistema de almacenamiento de los acopios en la obra que permite mantener, en su caso, la trazabilidad de cada una de las partidas o remesas que llegan a la obra,
Dispone de un sistema de registro y seguimiento de las unidades ejecutadas que relaciona éstas con las partidas de productos utilizados y, en su caso, con las remesas empleadas en las mismas, de manera que se pueda mantener la trazabilidad durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el nivel de control de la ejecución definido en el proyecto
NOTA. Una unidad de inspección puede implicar a uno o más lotes de ejecución (es decir, a uno o más elementos estructurales), pero si estos lotes pertenecen a un mismo acopio de material procedente del mismo suministro, fabricante, y partida o remesa, será inspeccionado una vez, evitando la inspección repetida del mismo acopio, a ser posible
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 13) C02
13
C02 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Replanteos
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 65.1, Artículo 65.2, Anejo 14 del Código
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Control del replanteo de la estructura | Las desviaciones que se den en las posiciones y magnitudes siguientes no superan las tolerancias del Anejo 14 (considerando los coeficientes parciales de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura)
[7 empty] | SÍ | NO
Los ejes de los elementos
Las cotas
La geometría de las secciones
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 14) C03
14
C03 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Operaciones previas a la colocación armaduras
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 65.1, Artículo 65.2.
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Control de cimentaciones superficiales | Comprobaciones minimas:
[7 empty] | SÍ | NO
Comprobar que, en el caso de zapatas colindantes a medianerías, se han adoptado las precauciones adecuadas para evitar daños a las estructuras existentes
Comprobar que la compactación del terreno conforme con lo establecido en proyecto
Comprobar, en su caso, eliminación de agua
Comprobar, en su caso, que se ha vertido el hormigón de limpieza, tipo y espesor
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 15) C04
15
C04 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 66
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto | Comprobaciones minimas antes del inicio del proceso de ferralla. La DF debe aceptar la siguiente documentación, que previamente debe haber aprobado el constructor:
[7 empty] | SÍ | NO
Los planos de despiece de las armaduras
Toda la documentación relacionada con:
- Los procesos de fabricación de las armaduras
- Los productos empleados para su fabricación
- el suministrador
.
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 16) C05
16
C05 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 66
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente | Verificaciones minimas durante el proceso de elaboración, armado y montaje de las armaduras pasivas: (el constructor debe comprobarlo )
[7 empty] | SÍ | NO
Comprobación de defectos superficiales o grietas
Diámetros de armaduras, conforme proyecto
Despieces
Atado y posicionamiento
Longitudes de anclaje
Longitudes de empalme :
- Solapo
- Soldadura resistente
- Empalmes mecánicos, …
Distancias libres entre barras
CONTROL DE CONTRASTE. PUNTO DE PARADA. Bajo la supervisión de la DF, debe darse la conformidad para continuar. Iniciado el proceso de ferralla y antes de suministrarla a la obra
[7 empty] | SÍ | NO
Conformidad de la armadura elaborada
Conformidad de la ferralla armada
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 17) C06
17
C06 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Uniones de los prefabricados
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 70
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Uniones de prefabricados | Comprobaciones minimas antes del inicio del montaje de los elementos prefabricados: (El constructor ha dejado constancia documental de estas comprobaciones )
[7 empty] | SÍ | NO
Los elementos prefabricados son conformes con las especificaciones del proyecto y se encuentran, en su caso, adecuadamente acopiados, sin presentar daños aparentes
Se dispone de unos planos que definen suficientemente el proceso de montaje de los elementos prefabricados, así como las posibles medidas adicionales (arriostramientos provisionales, etc.)
Se dispone de un programa de ejecución que define con claridad la secuencia de montaje de los elementos prefabricados
Se dispone, en su caso, de los medios humanos y materiales requeridos para el montaje
Comprobaciones minimas durante el montaje de los elementos prefabricados: (El constructor y la dirección facultativa comprobarán )
[7 empty] | SÍ | NO
Que se cumple la totalidad de las indicaciones del proyecto, con especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución de los apoyos, enlaces y uniones
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 18) C07
18
C07 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Encofrado
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 65.4, Anejo 14, Artículo 48.3
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Control de los encofrados y moldes | Comprobaciones minimas previo al vertido del hormigón: (Debe dejarse constancia documental)
[7 empty] | SÍ | NO
Geometria de las secciones de los moldes y/o encofrados:
- Cumplen con las tolerancias de proyecto
- Cumplen, en su defecto, con el Anejo 14
Si requiere de elementos de vibración exterior:
-Ubicación
- Funcionamiento
Superficies interiores:
- Limpias
- Con el producto desencofrante correspondiente, en su caso.
Sistemas de encofrados: Superficie encofrante y estructura resistente (art.48.3) con posesion DOR:
- Cumple el expediente técnico de aplicación:
-En el montaje del encofrado
- En la manipulación o manejo del encofrado
- Planos de montaje de los encofrados
- Con el producto desencofrante correspondiente, en su caso.
Se recomienda que el constructor presente la documentación del DOR, que debe estar vigente durante todo su uso en la obra. Si así lo hace, la DF podrá eximirle de las comprobaciones anteriores de este apartado.
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 19) C08A
19
C08A |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Montaje de armaduras pasivas (montaje antes hormigonado)
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 66
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas | Verificaciones minimas durante el proceso de montaje de las armaduras pasivas: (el constructor debe comprobarlo )
[7 empty] | SÍ | NO
Comprobación de defectos superficiales o grietas
Diámetros de armaduras, conforme proyecto
Despieces
Atado y posicionamiento
Longitudes de anclaje
Longitudes de empalme :
- Solapo
- Soldadura resistente
- Empalmes mecánicos, …
Distancias libres entre barras
Verificaciones minimas para la conformidad del montaje de las armaduras pasivas: (el constructor debe comprobarlo y dejar constancia documental )
[7 empty] | SÍ | NO
Separadores (material, tamaño, cantidad y distribución)
Recubrimientos mínimos
- si se emplean elementos auxiliares de acero para garantizar la separación entre estribos (pre-armado) deben también cumplirlo
Recubrimientos máximos
Tolerancias de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto o el Anejo 14
Estado de oxidación de la armadura pasiva, con el límite establecido en el apartado 49.8.1.
Estado de limpieza y eliminación de suciedades
PUNTO DE PARADA ANTES DE PROCEDER AL HORMIGONADO.
[7 empty] | SÍ | NO
La DF acepta el montaje de las armaduras pasivas en obra
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 20) C08B
20
C08B |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Montaje de armaduras pasivas (soldadura y empalme mecánico)
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 66
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas | En caso de emplear procesos de soldadura, tanto en instalaciones como en obra, el control del constructor debe comprobar tanto para soldadura resistente como NO resistente.
[7 empty] | SÍ | NO
La siguiente documentación:
Cualificación del Coordinador de Soldeo, según la norma UNE-EN ISO 14731.
Cualificación de los Soldadores, según las normas UNE-EN ISO 17660-1 y UNE 17660-2, respectivamente
Cualificación del Procedimiento de soldeo, de acuerdo con los apartados 49.5.2.5 y 49.4.3.2, respectivamente
Realizadas las soldaduras, el control del constructor será inspeccionar el 100% de las soldaduras resistentes y el 50 % de las NO resistentes.
[7 empty] | SÍ | NO
Se cumplen las distancias definidas para cada soldadura en función de cada diámetro
Cumple criterio de aceptación de la norma UNE-EN ISO 17660:
- para soldadura resistente
- para soldadura NO resistente
Los criterios aplicables para su control, tanto en lo relativo a ensayos de producción como a las tareas de inspección, serán los recogidos en los capítulos 12 y 13 de la norma UNE-EN ISO 17660, partes 1 y 2, para soldaduras resistentes y no resistentes respectivamente. También será de aplicación el artículo 59 del Código
Como criterio general,y como valor indicativo, el control de contraste de la DF comprobará un 20% de las soldaduras resistentes y un 10% de las no resistentes, de forma aleatoria y representativa.
En caso de emplear dispositivos para el empalme mecánico, la DF recaba del constructor:
[7 empty] | SÍ | NO
Certificado que garantice su comportamiento mecánico, , firmado por persona física.
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 21) C09
21
C09 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Vertido y compactación del hormigón
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 68 y Artículo 52.3
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Control de los procesos de hormigonado | Comprobaciones minimas antes del inicio del suministro del hormigón: (la DF debe verificar que lo comprueba el constructor)
[7 empty] | SÍ | NO
Se dan las circunstancias para efectuar correctamente el vertido.
Se dispone de los medios adecuados para la puesta en obra
Se dispone de los medios adecuados para la compactación
Se dispone de los medios adecuados para el curado del hormigón
En caso de temperaturas extremas (Art 52.3): ¿Se cumplen las precauciones?
Comprobaciones minimas durante el hormigonado: (la DF debe supervisar que lo comprueba el constructor)
[7 empty] | SÍ | NO
Se evita la formación de juntas frias entre las diferentes tongadas
Se evita la segregacion durante la colocación del hormigón
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 22) C10
22
C10 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Desencofrado
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 69
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Desencofrado | Comprobaciones minimas durante desencofrado: (la DF y el cosntructor deben comprobarlo )
[7 empty] | SÍ | NO
El constructor bajo la supervisión de la dirección facultativa comprobará que el descimbrado se efectúa de acuerdo con el plan previsto en el proyecto y verificando que se han alcanzado, en su caso, las condiciones mecánicas que pudieran haberse establecido para el hormigón
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 23) C11
23
C11 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Curado del hormigón
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 68
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Curado del hormigón | Comprobaciones minimas durante el curado: (la DF y el cosntructor deben comprobarlo )
[7 empty] | SÍ | NO
El curado se desarrolla adecuadamente al menos el periodo indicado en el proyecto o en su defecto, el indicado en este Código
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.

## 24) C12
24
C12 |  | REGISTRO PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  | Acabado
|  | En cumplimiento de: |  |  | Artículo 69 y Artículo 71
DESIGNACIÓN LOTE: |  |  | Nº COMPROBACIÓN: |  | LOCALIZACIÓN: |  | FECHA:
OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUCTOR:
DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE CONSTRUCTOR:
COMPROBACIONES:
Acabado | Comprobaciones minimas después desencofrado: (la DF y el constructor deben comprobarlo )
[7 empty] | SÍ | NO
Se comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. Si se detectaran coqueras, nidos de grava u otros defectos que, por sus características pudieran considerarse inadmisibles en relación con lo exigido, en su caso, por el proyecto, la dirección facultativa valorará la conveniencia de proceder a la reparación de los defectos y, en su caso, el revestimiento de las superficies
En el caso de que en proyecto se hubiera establecido alguna prescripción específica sobre el aspecto del hormigón y sus acabados (color, textura, etc.), se revisará que se ajusta a lo previsto en las condiciones que establezca el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
Comprobaciones minimas una vez finalizada la estructura: (la DF y el cosntructor deben comprobarlo )
[7 empty] | SÍ | NO
El constructor efectuará una inspección del mismo, dejando constancia documental, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto
La dirección facultativa verificará la documentación aportada por el constructor
OBSERVACIONES
ANEXO FOTOGRÁFICO
RESULTADO | Aceptación |  |  | Director de Ejecución de Obra |  | Constructor
Rechazo
N.C.